Заполненный опросный лист отправляйте по адресу: tvz@nt-rt.ru

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40

КАРТА ЗАКАЗА РАСХОДОМЕРОВ И

РАСХОДОМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ (ВС) ВИС.Т И ВИС.МИР

Заказчик :    ____________________________________________________________________

Адрес объекта :   ________________________________________________________________

Тел./факс :   ____________________________________________________________________

Обозначение ВИС.Т :  ____________________________________________________________

Ду1, Ду2, Ду3, Ду4, Ду5, мм :      _________ /_________ /_________ /_________ /_________

### Верхний предел измерения, м3/ч :  _________ /_________ /_________ /_________ /_________

### Динамический диапазон измерения (250; 500; 1000) :  _________________________________

### Измеряемая жидкая среда :  _______________________________________________________

### Наличие индикации ( ДА / НЕТ ) :  ________________________________________________

Наличие электрического выходного сигнала постоянного тока – токовый выход

(0 – 5 или 4 – 20 или 0 – 20 мА) :  ___________________________________________________

Наличие электрического выходного унифицированного

несинусоидального сигнала частотой (0 - 1000 Гц или 0 – 10000 Гц) :  __________________

### Измерение давления жидкой среды ( ДА / НЕТ ) :  ____________________________________

### Измерение температуры жидкой среды ( ДА / НЕТ ) :  ________________________________

### Класс точности расходомера (по умолчанию – 0,6):__________________________________

Дополнительное оборудование:

Комплект монтажных частей

(ответные фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы):  ________________________________

Проставка (габаритный имитатор ПРН): ___________________________________________

Датчики (преобразователи) давления (количество, шт.):  _____________________________

### Верхний предел измерения  датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа): _________________

### Токовый диапазон датчика давления (по умолчанию 4 – 20 мА):  ______________________

### Термопреобразователь ТПТ 1–3 (количество, шт.) :  __________________________________

### Рабочая длина термометра (мм):  _________ / _________ / _________ / ________ /__________

Принтер EPSON LX-300+ рус :  ____________________________________________________

Кабель подключения принтера:  ___________________________________________________

Металлический шкаф под принтер EPSON LX-300+  или полка: _______________________

Адаптер переноса данных :  _______________________________________________

###### Должность, Ф.И.О. заказчика :  ___________________________________________________

(подпись)