www.nt-rt.ru	КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т ПОГРУЖНЫХ

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его по электронной почте на адрес: 1@nt-rt.ru или по факсу +7(843)206-01-48 (доб 0).

Заказчик :	 		  Адрес объекта :   	  Тел./факс :   	 Обозначение ВИС.Т :

Конструктивное исполнение электронного

блока                  ВИС.Т                   (моноблочное,                   раздельное)                  :   		 Днаружнпод /Днаружнобр , мм:	/  	  Толщина стенки трубопровода, мм:	/

Дупод /Дуобр , мм :	/

Количество погружных преобразователей скорости

"ПС-1" (два или три на один расходомерный канал) :	/

Верхний предел измерения

электромагнитного расходомера на Дупод /Дуобр , м3/ч :	/

Динамический               диапазон               измерения               (25;                 100)                :   	  Отсечка     по     нижнему     пределу     измерения     (по     умолчанию     –     есть)     :   	 Система теплоснабжения (закрытая или открытая) :

Если другая система теплоснабжения, то

необходимая формула расчета тепловой энергии Q = :

Рабочая длина термометров сопротивления КТПТР-01 (КТПТР-05), мм :   		  Наличие регистрации Тхв (с клавиатуры, термометром) :   		 Рабочая длина термометра ТПТ 1-3 (Тхв ), мм :   		   Наличие регистрации температуры наружного воздуха (ДА / НЕТ) : _ 		   Наличие регистрации давления (ДА / НЕТ) :   		   Верхний предел измерения датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа) :   		  Выходной сигнал датчика давления (по умолчанию 4 – 20 мА) :   	 Наличие токового выхода теплосчетчика (0 – 5 или 4 – 20 или 0 – 20 мА):   		  Выходной интерфейс RS-232C, RS-485 (по умолчанию RS-232C) :

Дополнительное оборудование к теплосчетчику :

Датчики давления КРТ 9:   		 Принтер EPSON LX-300+ рус :   			  Кабель подключения принтера EPSON LX-300+ :   			 Металлический шкаф под принтер EPSON LX-300+ :   			  Адаптер переноса данных :

Должность, Ф.И.О. заказчика :

(подпись)